## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 1
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Обособена позиция № 1- Хемодиализатори 1,7 кв.м електронно облъчване или гама лъчи
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полинефронови диализни мембрани от тип “Low flux” с повърхност с ефективна площ 1.7 кв. м , с минимални клирънсови характеристики на уреята in vitro при кръвен поток 300 мл/мин и диализен поток 500 мл/мин ≥ 265 мл/мин,фосфати> 201 мл/мин КУФ>10 мл/час/mm Hg и електронно облъчване или гама лъчи. | бр | 1200
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 2
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Обособена позиция № 2 - Хемодиализатори 1,9 кв.м с електронно облъчване или гама лъчи
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полинефронови диализни мембрани от тип “Low flux” с повърхност с ефективна площ 1.9 кв. м с минимални клирънсови характеристикина уреята in vitro при кръвен поток 300 мл/мин и диализен поток 500 мл/мин ≥ 270 мл/мин.,фосфати > 210 мл./мин. КУФ > 20,0 мл /час mmHg , с електронно облъчване или гама лъчи | бр | 1200
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 3
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Обособена позиция № 3- Хемодиализатори 2,1 кв.м с електронно облъчване или гама лъчи
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полинефоронови диализни мембрани от тип «Low flux” с ефективна повърхност 2,1 кв.м. с минимални клирънсови характеристики in vitro при кръвен поток 300 мл/мин,фосфати >217 мл./мин. КУФ>22,0 мл./час mmHg, с електронно облъчване или гама лъчи. | бр | 1200
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 4
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Обособена позиция № 4- Хемодиализатори 2,2 кв.м с вътрешно-парова стерилизация
| Хемодиализатори напълно съвместими с апарати Гамбро с полисулфонови диализни мембрани от тип «Low flux” с ефективна повърхност 2,2 кв.м. с минимални клирънсови характеристики in vitro при кръвен поток 300 мл/мин, , уреен 259 мл/минфосфати >208 мл./мин. КУФ>21,0 мл./час mmHg, с вътрешно парова стерилизация. | бр | 350
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 5
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5 | Обособена позиция № 5 - Венозни катетри за временен съдов достъп /сет/
5.1 | Двулуменен катетър за времененен съдов достъп, за вена Феморалис по Селдингер F, 20 см, 12 Fr.x 8" | бр | 10
5.2 | Двулуменен катетър за временене съдов достъп, за вена Югуларис по Селдингер 13 см, 12 Fr x 5" | бр | 10
5.3 | Двулуменен катетър за временене съдов достъп, за вена Субклавия по Селдингер 16 см, 12 Fr x 6" | бр | 10
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 6
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | Обособена позиция № 6 -Консумативи за перитонеална диализа за възрастни
6.1 | Трансфер сет за перитонеална диализа | бр. | 6
6.2 | Клампи за перитонеална диализа | бр. | 40
6.3 | APD система/касета с органайзер за машини с активна инфузия и дренаж | бр. | 400
6.4 | APD система -дренажен сет за апаратна диализа х 15л. | бр. | 400
6.5 | Катетър за перитониална диализа 57см и 62 см | бр. | 3
6.6 | Титаниев адаптор | бр. | 3
6.7 | Мини капачка с йоден разтвор | бр. | 5200
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № А 7
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА НА МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО”
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Търговско наименование | Брой в опаковка | Каталожен номер | Притежател на разрешението за употреба | Производител/Държава
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7 | Обособена позиция № 7 - комлект за перманентен катетър
| Стерилен комплект за обработване на перманентен катетър, съдържащ 2 чифта ръкавици, подложка, марли - 6 броя 5х5см , 2 броя 10х10 см и лепенка с чорап | сет | бр. | 3200