## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Приложение № 1-1
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
,,ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ,,Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ'' ЕООД ГР. СЕВЛИЕВО''
№ на позицията | Наименование | Мярка | Прогнозно количество
1 | 2 | 3 | 4
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: АНТИМИКРОБНИ ПОЛИАМИДНИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ
1.1 | Антимикробни полиамидни хирургични конци - нестерилни, плетени, синтетични, нерезорбируеми, № 000 | бр | 2500
1.2 | Антимикробни полиамидни хирургични конци - нестерилни, плетени, синтетични, нерезорбируеми, № 0 | бр | 2000
1.3 | Антимикробни полиамидни хирургични конци - нестерилни, плетени, синтетични, нерезорбируеми, № 2 | бр | 3000
1.4 | Антимикробни полиамидни хирургични конци - нестерилни, плетени, синтетични, нерезорбируеми, № 4 | бр | 2500
1.5 | Антимикробни полиамидни хирургични конци - нестерилни, плетени, синтетични, нерезорбируеми, № 6 | бр | 500
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: КАТЕТРИ
2.1 | Катетър ТОРАКАЛЕН, без троакар, централен отвор + странични, градуиран, СН 30 С РЕНТГЕНОВА НИШКА | бр | 30
2.2 | Катетър ''ТИМАН'' - с извит връх - без балон, с 2 отвора PVC № 10 | бр | 50
2.3 | Катетър ''ТИМАН'' - с извит връх - без балон, с 2 отвора PVC № 12 | бр | 50
2.4 | Катетър ''ТИМАН'' - с извит връх - без балон, с 2 отвора PVC № 14 | бр | 50
2.5 | Катетър "Пецар" № 28 гумен, латекс | бр | 30
2.6 | Катетър "Пецар" № 30 гумен, латекс | бр | 30
2.7 | Катетър "Пецар" № 32 гумен, латекс | бр | 30
2.8 | Трипътни катетри силиконови с балон 50 мл, връх - извит № 22,CH, с рентгенова нишка | бр | 10
2.9 | Трипътни катетри силиконови с балон 50 мл, връх - извит № 24 CH, с рентгенова нишка | бр | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: СОНДИ
3.1 | Сонда назо – дуоденална № 12 PVC или PUR градуирана, с Х - Rау лента | бр | 10
3.2 | Сонда назо – дуоденална № 14 | бр | 10
3.3 | Сонда назо – дуоденална № 16 | бр | 30
3.4 | Сонда назо – дуоденална № 18 | бр | 50
3.5 | Сонда назо – дуоденална № 20 | бр | 20
3.6 | Сонда /катетър/ - БЛЕКМОР - 120 см - СН 18 | бр | 3
3.7 | Сонда /катетър/ - БЛЕКМОР - 120 см - СН 21 | бр | 3
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ДРЕНАЖИ
4.1 | Дренаж гофриран СИЛИКОНОВ - 25 /23 см стерилен | бр | 20
4.2 | Дренаж гофриран СИЛИКОНОВ - 36 /25 см стерилен | бр | 30
4.3 | Дренаж Т- образен / КЕР / СН 10, латекс | бр | 10
4.4 | Дренаж Т- образен /КЕР / СН 12,латекс | бр | 10
4.5 | Дренаж Т- образен / КЕР / СН 14, латекс | бр | 10
4.6 | Дренаж Т- образен / КЕР / СН 16, латекс | бр | 10
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ПУНКЦИОННИ ИГЛИ ЗА АВ фистули и протези
5.1 | Пункционни игли 15G / 1,8 х 32 мм / Една опаковка /сет/ да съдържа две игли - артериална със страничен отвор и венозна - без отвор, с индивидуален цветови маркер на крилата, определен от производителя, с размери посочени на външната опаковка | бр | 1500
5.2 | Пункционни игли 16G / 1,8 х 32 мм / Една опаковка /сет/ да съдържа две игли - артериална със страничен отвор и венозна - без отвор, с индивидуален цветови маркер на крилата, определен от производителя, с размери посочени на външната опаковка | бр | 5000
5.3 | Пункционни игли 17G / 1,5 х 25 мм / Една опаковка /сет/ да съдържа две игли - артериална със страничен отвор и венозна - без отвор, с индивидуален цветови маркер на крилата, определен от производителя, с размери посочени на външната опаковка | бр | 2000
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: Консумативи за Апарат за електролитен анализ ''EASY LITE MEDICA'' Апарат ''I CHROMA'' - затворена система работи с разтвори ''BIOTECHNOLOGY''
6.1 | Тропонин I | оп | 6
6.2 | Микроалбумин урея | оп | 6
6.3 | C - реактивен протеин | оп | 6
6.4 | Гликиран Hв | оп | 6
6.5 | Diff Quck- метод за оцветяване на кръвни натривки и костен мозък. | оп | 6
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: ХИРУРГИЧЕСКА ИГЛА
7.1 | Игла хирургична, висококачествена стомана, тип "Басини" - 5/8 - режеща | бр | 144
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: КИРШНЕРОВИ ИГЛИ И ТЕЛ СЕРКЛАЖНА
8.1 | Медицинска тел с φ 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 | бр | 3
Дата: |  |  | Декларатор:
Изисквания, с оглед предмета на поръчката:
1. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл.82 от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.
За покриване на изискването, участникът го декларира в Образец В-Техническо предложение.
2. Предлаганите медицински изделия трябва да притежават “СЕ” маркировка върху тях, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ.
За покриване на изискването, участникът го декларира в Образец В-Техническо предложение.
3. Когато производителят на медицинските изделия, доставяни по настоящата обществена поръчка, не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство, участникът трябва да е „упълномощен представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ.
За покриване на изискването, участникът посочва в Образец В-Техническо предложение, че е „упълномощен представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ и представя Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.
4. Предлаганите медицинските изделия трябва да притежават Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган
За покриване на изискването, участникът посочва в Образец В-Техническо предложение, това обстоятелство и представя копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган.
5. В случай, че медицинските изделия са внесени от трети държави спрямо ЕС и Европейското икономическо пространство, върху опаковките и в инструкциите за употреба трябва да бъде допълнително изписано името и адресът на упълномощеният представител и на вносителя, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.
За покриване на изискването, участникът посочва в Образец В-Техническо предложение това обстоятелство